## Slide 1
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
Предмет: Биофизика

## Slide 2: Гама распад
γ- распад је прелазак језгра из побуђеног у ниже енергетско или основно стање.
Ово није прави распад, обзиром да језгро трпи само енергетску промену, при чему долази до емисије γ – зрака, док се редни и масени број језгра не мењају.
Емисија γ – зрака обично прати алфа и бета распад.

## Slide 3: Интеракција γ-зрачења са материјом
Постоји мноштво процеса од којих су најзначајнији:
Фотоефекат
Комптонов ефекат
Стварање парова

## Slide 4: Фотоелектрични ефекат
Фотоефекат је процес интеракције γ зрачења са електроном везаним у атому, при чему се целокупна енергија гама кванта преноси на електрон. Као резултат интеракције, електрон се избацује из атома. Такви електрони, слично β-честицама, у секундарном ефекту јонизују средину кроз коју се крећу.
Шупљине створене у електронској љусци након фотоефекта се попуњавају електронима са виших орбитала. Овај процес је праћен емисијом X зрачења или Аугеровим електронима .
Фотоефекат је вероватан за теже материјале и мање енергије гама фотона.
У 80% случајева фотоелектрони су из К љуске.

## Slide 5: Комптонов ефекат (Комптоново расејање)
процес када γ-кванти само делимично губе енергију, а део енергије примају електрони у материјалу апсорбера.
Са порастом енергије фотона расте вероватноћа за настанак Комптоновог ефекта, овај ефекат је доминантан при средњим енергијама γ- кваната
У овом случају фотон избације слободан или слабо везани електрон из спољашње љуске предајући му део своје енергије, фотон наставља своје кретање расејавајући се под углом φ.
Ови електрони се даље понашају као и β-честице и врше ексцитацију електрона или јонизацију атома материје, а ослабљени γ-кванти изазивају фотоефекат.

## Slide 6: Стварање парова
када фотони γ-зрака имају енергију једнаку или већу од 1,02 MeV тада у пољу језгра атома апсорбера може доћи до стварања електрона и позитрона-енергија се конвертује у масу.
Настали електрон и позитрон ексцитују и јонизују средину кроз коју се крећу.
Они анхилирају – поново се стварају 2γ-кванта енергије од по 0,511 MeV који затим преко фотоелектричног ефекта и Комптоновог расејања интерагују са материјом.
Ефекат ставрања парова је својствен тежим елементима и већим енергијама гама фотона.

## Slide 7: Закон слабљења
Експерименталним мерењима слабљења снопа фотона, утврђено је да је редукција броја фотона пропорционална броју инцидентних фотона и дебљини апсорбера
Слабљење упадног снопа зависи и од дебљине и врсте материјала кроз који пролази – експоненцијално опадајућа функција
I(x) = I0e-μx
I(x) – интезитет снопа након апсорбера дебљине x
I0 - интензитет упадног снопа
μ – линеарни коефицијент слабљења (Константа пропорционалности)
X – дебљина материјала кроз коју пролази зрачење

## Slide 8: Продорност појединих типова зрачења
папир пластика челик олово

## Slide 9: Х зраци
X–зраци се обично производе рендгенској цеви конверзијом енергије електрона у енергију фотона.
Цев за добијање x-зрака садржи две електроде (катоду – К и аноду– А). Прикључена је на висок напон да би се електрони који се ослобађају са катоде убрзали на путу ка аноди и тако постигли већу енергију. У цеви се мора остварити вакуум да гасови не би ометали пролазак електрона од катоде ка аноди. Анода има површину нагнуту под углом од 45о према правцу кретања електрона. Та нагнута површина служи за заустављање електрона односно она служи као извор x–зрака.

## Slide 10
Због сталног „бомбардовања“ електронима долази до загревања аноде. При томе се само око 1% енергије снопа електрона претвара у енергију x–зрачења, а остало у топлоту.
Генерални проблем код стварања x–зрака је хлађење аноде. Хлађење се може постићи на више начина, а један је да аноду начинимо у облику диска који се врти (тако би добило да електрони увек ударе о друго место и не би толико брзо загревала) и слично.

## Slide 11: Закочно зрачење-Bremsstrahlung
Постоје две врсте рендгенских зрака: закочни и карактеристични зраци. Појављују две врсте спектра – континуирани и линијски.
при судару брзих електрона са атомима аноде долази до њиховог наглог кочења -промена брзине, скреће са путање уз емисију закочног зрачења . Закочно зрачење се добија на рачун губитка кинетичке енергије електрона због узајамног деловања са атомима (језгрима атома) средине кроз коју пролази

## Slide 12: Карактеристично зрачење
Интеракција између упадних и орбиталних електрона, могућа је само када је енергија упадних већа од енергије везе орбиталних електрона. Када је електрон избачен из унутрашњих љуски атома, тада на тим љускама остају слободна места. Електрони са виших љуски се спуштају на празне ниже љуске, при чему емитују енергију (фотон). Пошто сваки атом има карактеристична енергетска стања, емитовани фотони имају тачно одређене таласне дужине.
Разлика у енергијама почетне и крајње орбитале се емитује у виду карактеристичног зрачења.

## Slide 13: Х зраци
Електромагнетно зрачење
Понаша се као фотон карактерисан таласном дужином и енергијом
Путује праволинијском путањом брзином светлости
Нема масу ни наелектрисање па се не може усмерити у магнетном пољу
При интеракцији са материјом производе секундарне и терцијарне електроне
Узрокују биолошке ефекте

## Slide 14
Због своје природе електромагнетно зрачење (X и γ) је погодно за дијагностику – пролази кроз ткиво слабо интерагујући са углавном молекулима воде (ниско Z) и правећи малу штету ткиву кроз које пролази

## Slide 15: Неутронско зрачење
oткривен 1932. године J. Chadwick
Неутрон- припада фамилији тешких честица – хадрона, Неутрон је нешто тежи од протона, његова маса је реда ~ 1.675*10-27 kg,
Унутар језгра је стабилна честица. Слободни неутрони су нестабилне честице са временом полураспада од око 13 минута
Неутрон није наелектрисан, па лако пролази кроз материју
За добијање интензивног снопа неутронског зрачења се користе нуклеарни реактори или честице акцелератора помоћу којих се остварују нуклеарне рекације типа (d, n), (alfа, n).
Принос неутронског извора се дефинише као број неутрона емитованих у јединици времена.
Неутронски флукс -број неутрона по јединици површине (cm2) у секунди.

## Slide 16: Подела неутрона
Према енергији и брзини неутрони могу бити:
термални 0,025-0,1 eV,
епитермални 0,1-1 eV,
спори 1-10 eV.
резонантни 1-300 eV,
интермедијарни 0,3-500 keV,
брзи 0,5-20 MeV

## Slide 17: Неутронско зрачење
Интеракције неутрона с честицама материјалне средине се битно разликују од интеракција наелектрисаних честица и фотона за које је Кулоново поље од изузетне важности, док се нуклеарне реакције могу занемарити. Неутрони “не виде” Кулоново поље и директно интерреагују с језгрима тако да су за њих нуклеарне реакције битне. Интеракције с језгрима се своде углавном на сударе са њима при чему неутрони смањују своју енергију, успоравају се и обично бивају захваћени неким од језгара у коме трајно остају.

## Slide 18: Најчешће интеракције неутрона са атомским језгрима:
Еластично расејање-највероватнија за мале енергије неутрона и лакша језгра типа А (n, n)A, при чему језгро не бива доведено у ексцитирано стање, али неутрон изгуби нешто своје енергије и успори се.
Нееластично расејање означава процес у коме се неутрон судара са језгром доводи га уексцитирано стање. Деексцитација оваквих језгара се најчеће врши емисијом гама зрачења.
Захват неутрона-процес потпуне апсорпције у коме упадни неутрон бива захваћен од старне језгра мете, а као резултат настаје сложено језгро, које је постаје ексцитирано или нестабилне конфигурације: емитује или гама зрачење или одређене честице што зависи од енергије неутрона и језгра мете.

## Slide 19
Људска чула не региструју јонизујуће зрачење
Зрачење се: детектује, идентификује и мери
Принцип рада свих мерила јонизујућих зрачења: одговор на енергију депоновану зрачењем у њиховом материјалу

## Slide 20: Механизми детекције јонизујућих зрачења
Јонизација
Сцинтилација
Термолуминесценција
Хемијске промене (хемијски механизми)
Топлота (загревање)
Биолошки механизми

## Slide 21: Јонизациони детектори
Јонизујућа честица пролази кроз материјал и ствара јонски пар. Сакупљањем јонских парова добија се информација о зрачењу
Јонизација у гасу:
Јонизационе коморе,
Пропорционални бројачи
Гајгер-Милерови бројачи

## Slide 22: Гасом пуњени детектори

## Slide 23: Gajger Milerovi brojači
Индикатор контаминације:
радних површина,
подова,
руку,
обуће и одеће,
предмета

## Slide 24: Сцинтилациони детектори

## Slide 25: Дозиметри
Notes: Elektronski licni dozimetri sa Si diodom aktivni LD lični - , TLD
<number>

## Slide 26: Хвала на пажњи! Питања?